京山市人民医院射线装置明细

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线诊断系统 | Ultimax-Mdx800A | 日本东芝 | 16200 | C臂、DSA、800mA，120kv | 放射科 |
| 2 | 高频乳腺钼靶机 | Mammomat 1000 | 德国西门子 | 15511 | 100mA，100kv | 放射科 |
| 3 | 数字X线摄影成像系统 | Axiom Multix-MT | 德国西门子 | 13664 | 悬吊，500mA，120kv | 放射科 |
| 4 | 移动式床边X光机 | MM-10 | 德国西门子 | 15575 | 移动式，50mA，80KV | 放射科 |
| 5 | 螺旋CT | MX DAUL8000 | 荷兰飞利浦 | 12996 | 300MA,140KV,双排，螺旋CT | CT室 |
| 6 | 螺旋CT | Brilliance | 荷兰飞利浦 | 17898 | 400MA,140KV,64排128层螺旋CT | CT室 |
| 7 | 数字X线摄影成像系统 | GMM CALYPSO | 意大利GMM | 20097 | 悬吊，500MA，120KV无线平板 | 放射科 |
| 8 | 骨科术室中C臂机 | RADIUS R9 | 意大利IMD | 14275 | 移动式，C臂，50MA,100Kv | 手术室 |
| 9 | 骨科术室中C臂机 | RADIUS R9 | 意大利IMD | 17928 | 移动式，C臂，50MA,100Kv | 手术室 |
| 10 | 体外震波碎石机 | HK-ESWL-VI | 中国慧康 | 14424 | 200Ma120Kv影象增强 | 泌尿外科 |
| 11 | 数字减影血管造影X线机（DSA） | Allura Xper FD20C | 荷兰飞利浦 | 20450 | 125KV,100KW | 心导管室 |
| 12 | 直线加速器 | Elekta compact | 医柯达 | 19988 | 6Me，单光子 | 放疗室 |
| 13 | 模拟定位机 | SL-IC | 中国山东新华 | 20069 | 500mA120KV影像增强 | 放疗室 |