**附件一**

**项 目 清 单（以416病房31 m2为例，其他清单基本一致）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **材料品名与规格** | **单位** | **数量** |
| **一、拆除铲除项目** | | | |
| **原墙面吊顶等铲拆除** |  | **项** | **1** |
| **铲除垃圾清运** |  | **项** | **1** |
| **合计** |  |  |  |
| **二、装修项目** | | | |
| **铝扣板吊顶** | **上人型（600X600）** | **m2** | **31** |
| **地面PVC塑胶地板** | **含自流平水泥修补** | **m2** | **31** |
| **墙面集成墙板** |  | **m2** | **62** |
| **烤漆双合门** | **（2050X1400）含门套，五金** | **樘** | **1** |
| **卫生间钛合金门** | **（2050X800）含门套，五金** | **樘** | **1** |
| **坐便器** | **虹吸式（含安装）** | **套** | **1** |
| **电热水器淋浴喷头** | **含安装** | **套** | **1** |
| **卫生间三件套** | **含安装** | **套** | **1** |
| **矮柜** | **（生态板）** | **组** | **1** |
| **衣柜** | **（生态板）** | **组** | **1** |
| **衣柜门** | **双扇门（含五金）** | **m2** | **2** |
| **窗套** | **集成墙板** | **米** | **15.2** |
| **增加插座** | **118系列** | **项** | **1** |
| **顶面吸顶灯** | **600x600LED平板灯** | **套** | **2** |
| **水电路改造** |  | **项** | **1** |
| **合计** |  |  |  |
| **项目总价** |  |  |  |
| **三、税费** | | | |
| **税金** |  |  |  |
| **总计** |  | | |