## 屈场
污水、医废设备设施采购清单及技术要求
附件：
序号 | 设施名称 | 数量 | 单位 | 技术要求
1 | 污水在线监测设备 | 1 | 套 | 监测废水来源：医院污水处理站排放口 污水处理站设计处理能力：500吨/天 排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准 监测指标：COD、流量、余氯、PH
2 | 污水集装箱一体化处理设备 | 1 | 套 | 医院污水处理站一体化污水处理工艺技术要求 废水来源：医院门诊、住院楼等医院污水 处理量：50吨/天 排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 工艺处理形式：一体化污水处理工艺
3 | 二氧化氯发生器 | 1 | 套 | 工艺采用一级强化处理+消毒工艺，消毒工艺中二氧化氯发生器有效产氯量应在600g/h以上，按设备实际产氯转化率，选用设备产氯量为800-1000g/h。二氧化氯设备采用负压曝气，有效产氯达78%以上；微电脑控制，设备安全保护性能高，具有缺料报警保护、欠水压报警保护、缺水报警保护、温度传感器短路、断路保护及超温保护、动力水泵延时停机等功能。
4 | 医用负压吸引系统废气排放杀毒设备 | 1 | 套
5 | 电动喷雾消毒器 | 5 | 个 | 用于大型场所消杀
6 | 医疗废物转运推车 | 4 | 辆 | 不锈钢1200*800*900mm
7 | 医疗废物周转箱 | 200 | 个 | 600*400*320mm